Łódź, dnia  05 sierpnia 2026 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi
Łódź, ul. Podmiejska 21
NIP: 7291111994  REGON: 000814524
E-mail: kontakt@sp83.elodz.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
na modernizację łazienki na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 83 w Łodzi
Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację zadania remontowego w formule: wykonawca zapewnia materiały budowlane oraz armaturę.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC
Przedmiotem zamówienia jest remont generalny jednej łazienki o powierzchni podłogi ok. 22 m², zlokalizowanej na II piętrze budynku szkoły.
Szczegółowy i przedmiarowy zakres prac obejmuje:
· Prace demontażowe i przygotowawcze:
· Skucie płytek ściennych i podłogowych: 96,21 m².
· Wyburzenie ścian działowych: 21,7 m².
· Demontaż drzwi wraz z futrynami: 5 szt.
· Demontaż miski ustępowej (WC): 5 szt.
· Demontaż pisuarów: 3 szt.
· Demontaż lamp oświetleniowych: 3 szt.
· Demontaż gniazd wtykowych / włączników: 3 szt.
· Zapewnienie kontenerów na odpady budowlane wraz z utylizacją gruzu: 2 szt. (po stronie Wykonawcy).
· Prace konstrukcyjne i przygotowanie podłoży:
· Wzniesienie nowych ścian działowych z bloczków Ytong 5 cm: 12,1 m² (wydzielenie strefy służbowej i przebudowa kabin publicznych).
· Wyrównanie powierzchni ścian i podłóg po skuciu płytek: 73,8 m².
· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (hydroizolacja/folia w płynie) w miejscu kabiny prysznicowej: 8 m².
· Gruntowanie powierzchni ścian i podłóg: 162,21 m².
· Prace instalacyjne (elektryczne i wodno-kanalizacyjne):
· Przeróbka instalacji elektrycznej: 6 punktów.
· Przeróbka instalacji wodnej: 11 punktów.
· Przeróbka instalacji kanalizacyjnej: 1 kpl.
· Prace wykończeniowe i malarskie:
· Położenie płytek ceramicznych na ścianach: 74,75 m² (do wysokości 180 cm).
· Położenie płytek ceramicznych (terakoty) na podłodze: 21,46 m².
· Prace naprawcze ścian pod malowanie (szpachlowanie/gładź): 18 m².
· Malowanie ścian farbą na plamy/zacieki: 8 m².
· Malowanie ścian i sufitów farbą nawierzchniową (dwukrotne): 66 m².
· Montaż stolarki, armatury i osprzętu (Biały montaż):
· Montaż drzwi wewnętrznych (w tym strefowych oraz do kabin): 5 szt.
· Montaż kompaktów WC (w tym 1 szt. dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami): 4 szt.
· Montaż kranów / baterii umywalkowych: 3 szt.
· Montaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem i baterią: 1 kpl.
· Montaż lamp natynkowych: 3 szt.
· Montaż gniazd elektrycznych i włączników: 3 szt.
Uwaga: Wszystkie materiały budowlane, wykończeniowe (płytki, farby) oraz pełną armaturę sanitarną (WC, baterie, kabina, drzwi, lampy) zapewnia Wykonawca.
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
· Wymagany termin zakończenia wszystkich prac i oddania łazienki do użytku: do 31 sierpnia 2026 r.
3. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY
· Po zakończeniu prac i odbiorze technicznym wykonawca wystawia fakturę z 30-dniowym terminem płatności.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac przy użyciu własnych materiałów. Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (placówkach oświatowych).
· Wizja lokalna: Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu umówienia terminu prosimy o kontakt mailowy: kontakt@sp83.elodz.edu.pl.
5. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
· Cena brutto za całość zamówienia (ryczałt) – 100%
6. FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta powinna zawierać:
· Pełne dane identyfikacyjne Wykonawcy (Nazwa, adres, NIP).
· [bookmark: _GoBack]Całkowitą cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto).
· Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem prac i specyfikacją.
· Deklarowany okres gwarancji na wykonane prace (minimum 24 miesiące).
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
· Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sp83.elodz.edu.pl.
· W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Oferta – modernizacja łazienki SP 83 w Łodzi”.
· Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu: 12.08.2026 r. do godziny 15:00.

