Łódź, dnia  05 sierpnia 2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi
Łódź, ul. Podmiejska 21
NIP: 7291111994  REGON: 000814524
E-mail: kontakt@sp83.elodz.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

na modernizację łazienki na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 83 w Łodzi

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację zadania remontowego w formule: wykonawca zapewnia materiały budowlane oraz armaturę.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamówienia jest remont generalny jednej łazienki o powierzchni podłogi ok. 22 m², zlokalizowanej na II piętrze budynku szkoły.

Szczegółowy i przedmiarowy zakres prac obejmuje:

- Prace demontażowe i przygotowawcze:

  - Skucie płytek ściennych i podłogowych: 96,21 m².

  - Wyburzenie ścian działowych: 21,7 m².

  - Demontaż drzwi wraz z futrynami: 5 szt.

  - Demontaż miski ustępowej (WC): 5 szt.

  - Demontaż pisuarów: 3 szt.

  - Demontaż lamp oświetleniowych: 3 szt.

  - Demontaż gniazd wtykowych / włączników: 3 szt.

  - Zapewnienie kontenerów na odpady budowlane wraz z utylizacją gruzu: 2 szt. (po stronie Wykonawcy).

- Prace konstrukcyjne i przygotowanie podłoży:

  - Wzniesienie nowych ścian działowych z bloczków Ytong 5 cm: 12,1 m² (wydzielenie strefy służbowej i przebudowa kabin publicznych).

  - Wyrównanie powierzchni ścian i podłóg po skuciu płytek: 73,8 m².

  - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (hydroizolacja/folia w płynie) w miejscu kabiny prysznicowej: 8 m².

  - Gruntowanie powierzchni ścian i podłóg: 162,21 m².

- Prace instalacyjne (elektryczne i wodno-kanalizacyjne):

  - Przeróbka instalacji elektrycznej: 6 punktów.

  - Przeróbka instalacji wodnej: 11 punktów.

  - Przeróbka instalacji kanalizacyjnej: 1 kpl.

- Prace wykończeniowe i malarskie:

  - Położenie płytek ceramicznych na ścianach: 74,75 m² (do wysokości 180 cm).

  - Położenie płytek ceramicznych (terakoty) na podłodze: 21,46 m².

  - Prace naprawcze ścian pod malowanie (szpachlowanie/gładź): 18 m².

  - Malowanie ścian farbą na plamy/zacieki: 8 m².

  - Malowanie ścian i sufitów farbą nawierzchniową (dwukrotne): 66 m².

- Montaż stolarki, armatury i osprzętu (Biały montaż):

  - Montaż drzwi wewnętrznych (w tym strefowych oraz do kabin): 5 szt.

  - Montaż kompaktów WC (w tym 1 szt. dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami): 4 szt.

  - Montaż kranów / baterii umywalkowych: 3 szt.

  - Montaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem i baterią: 1 kpl.

  - Montaż lamp natynkowych: 3 szt.

  - Montaż gniazd elektrycznych i włączników: 3 szt.

Uwaga: Wszystkie materiały budowlane, wykończeniowe (płytki, farby) oraz pełną armaturę sanitarną (WC, baterie, kabina, drzwi, lampy) zapewnia Wykonawca.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin zakończenia wszystkich prac i oddania łazienki do użytku: do 31 sierpnia 2026 r.

3. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

- Po zakończeniu prac i odbiorze technicznym wykonawca wystawia fakturę z 30-dniowym terminem płatności.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac przy użyciu własnych materiałów. Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (placówkach oświatowych).

- Wizja lokalna: Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu umówienia terminu prosimy o kontakt mailowy: kontakt@sp83.elodz.edu.pl.

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- Cena brutto za całość zamówienia (ryczałt) – 100%

6. FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- Pełne dane identyfikacyjne Wykonawcy (Nazwa, adres, NIP).

- Całkowitą cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto).

- Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem prac i specyfikacją.

- Deklarowany okres gwarancji na wykonane prace (minimum 24 miesiące).

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sp83.elodz.edu.pl.

- W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Oferta – modernizacja łazienki SP 83 w Łodzi”.

- Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu: 12.08.2026 r. do godziny 15:00.